**Перечень Сводов правил «13130 и 1311500» МЧС России**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **док.** | **Наименование** | **Дата ввода в действие**  **по приказу** | **Утвержден по приказу** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | СП 1.13130.2009 (Изм.1) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы |  |  |
| \* | **СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы** | 19.09.2020 | Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194 |
| 2 | СП 2.13130.2012 (Изм.1) Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты |  |  |
| \* | **СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты** | 12.09.2020 | Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 |
| 3 | СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 4 | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям |  |  |
| \* | **СП 4.13130.2013 (Изм.1) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям** | 14.08.2020 | Приказ МЧС России от 14.02.2020 № 89 |
| 5 | СП 5.13130.2009 (Изм.1) Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования |  |  |
| 6 | СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 7 | СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности |  |  |
| \* | **СП 7.13130.2013 (Изм.1) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности** | 27.08.2020 | Приказ МЧС России от 27.02.2020 № 119 |
| \* | **СП 7.13130.2013 (Изм.2) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности** | 12.09.2020 | Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 152 |
| \*\* | Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий.  Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 |  |  |
| 8 | СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности |  |  |
| \* | **СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности** | 30.09.2020 | Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 |
| 9 | СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации |  |  |
| 10 | СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности |  |  |
| **\*** | **СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования** | 27.02.2021 | Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 |
| 11 | СП 11.13130.2009 (Изм.1) Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения |  |  |
| 12 | СП 12.13130.2009 (Изм.1) Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |
| \*\* | Пособие по применению СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |
| 13 | СП 13.13130.2009 (Изм.1) Атомные станции. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 14 | СП 135.13130.2012 Вертодромы. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 15 | СП 153.13130.2013 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 16 | СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 17 | СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 18 | СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 19 | СП 166.1311500.2014 Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 м. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 20 | СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 21 | СП 232.1311500.2015 Пожарная охрана предприятий. Общие требования |  |  |
| 22 | СП 240.1311500.2015 Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 23 | СП 241.1311500.2015 Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования |  |  |
| 24 | СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 25 | СП 326.1311500.2017 Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 26 | СП 364.1311500.2018 Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 27 | СП 388.1311500.2018 Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования пожарной безопасности |  |  |
| 28 | **СП 455.1311500.2020 Блок начальных классов с дошкольным отделением в составе общеобразовательных организаций** | с 10.07.2020 | Приказ МЧС России от 10.01.2020 № 5 |
| 29 | **СП 456.1311500.2020 Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности** | с 01.07.2020 | Приказ МЧС России от 15.01.2020 № 14 |
| 30 | **СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования** | с 01.03.2021 | Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 |
| 31 | **СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности** | с 01.03.2021 | Приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539 |
| 32 | **СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования** | с 01.03.2021 | Приказ МЧС России от 31.08.2020 № 628 |